문서번호	시설과-2762
결재일자	2017.5.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
허용석		이춘한	05/22 공헌구
협 조

맹수사 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사 예비준공검사 결과보고

2017.5

서울대공원

(시설과)

맹수사 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

예비준공검사 결과보고

『맹수사 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사』와 관련한 예비준공검사 실시결과를  다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 맹수사 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

□ 공사기간 : 2017.3.14. ~ 2017.6.11.

□ 계약금액 : ************

□ 계 약 자 : ****************

□ 감 리 자 : ***************

Ⅱ		예비준공 검사

□ 검사자

- 공사감리

회 사 명	성 명	등 급	비 고
******	***	책임감리원 중급

- 시 설 과 : 이춘한, 김희원, 허용석

□ 검사일자 : 2017.5.18. 10:00 ~ 11:30

□ 검사내용 : 케이블 포설, 케이블 트레이 설치 및 분전반 설치 등

Ⅲ		검사결과

□ 지적사항 : 전반적으로 양호하며, 특이사항 없음

Ⅳ		향후계획

□ 준공시까지 지속적인 점검 및 보완으로 공사에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 예비준공검사 점검 결과표 1부.  끝.