출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	05/22 이만기

	명에 따라 공원 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 5. 22
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2017년 5월 22일 09:30 ~ 16:30
건 명	출장복명서[2017.5.22]
출 장 자	이병주, 이범현
내용	○ 공원음수대 수질검사 - 중랑구 배밭공원 등 13개소 수질검사 - 현장 5개항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리) 검사 결과 수질기준에 적합 ※ 공원 음수대 수질검사결과 별도 보고“끝”
비 고