「자동제세동기 사용방법」 직원교육 결과보고

담당주사	간호1과장	간호부장		결재
김영완	김화숙	04/04 조미자
협 조	담당주사		정보영
	담당주사		박명순

▣ 교육일시 : 2014. 4. 3(목) 12:30 ~ 13:00

▣ 장    소 : 외래 처치실

▣ 대    상 : 외래간호사 (가순옥외 5명)

▣ 교 육 자 : 김영완

교      육      내       용

▣ 외래 응급환자 발생 시 자동제세동기 사용 방법

☐ 응급환자 발생 시 업무흐름도

■심정지 환자 발견 ⇒ 발견자 도움요청 “도와주세요”

⇒ 심폐소생술팀 도착전까지 기본 심페소생술 시행(입원환자일 경우 DNR 동의서 확인)

⇒ 담당주치의 연락 ⇒ 응급방송요청(구내전화3499) ⇒ 심폐소생술팀 4분이내 현장도착

⇒ 심폐소생술 실시 ⇒ 소생 및 사망(심폐소생술 종료)

☐ 자동제세동기의 사용 방법

■ 전원을 켠다

○ 자동제세동기의 전원 스위치를 누른다.

■두 개의 전극 부착

○ 전극1 : 오른쪽 쇄골 아래

○ 전극2 : 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래

■ 심장리듬 분석

○ 분석 중 접촉금지

■ 제세동 실시

○ 환자와의 접촉이 없는지 다시 한번 주변을 확인한 후 제세동 버튼을 누른다.

■ 가슴압박 실시

○ 즉시 가슴압박을 다시 시작한다.

☐ 외래 자동제세동기 보관 장소

○ 1대는 본관1층 외래 간호사실 맞은편 벽에 설치, 본관외래 응급상황 발생 시 사용하고

외래 간호사실에서 충전상태로 유지 관리

○ 1대는 동관2층 외래 당직실 벽에 설치, 동관외래 응급상활 발생 시 사용하고, 동관외래

간호사실에서 충전상태로 유지 관리

▣ 교 육 명 : 외래 응급환자 발생 시 자동제세동기 사용 방법