		강동수도사업소
CU########4#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(철개소음 : 문정동19)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032046657	고객접수번호	1012014010794
수용가명		민원신청일	2014년 04월 04일
수용가주소	서울특별시 송파구 송이로32길 37 (문정동, 문정푸르지오아파트) ( 138 - 200 송파구 문정동 19 )
신청인	관리실	신청인연락처	02-407-2178
계량기구경	100mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20001128	기물번호	O1100400004
현장방문일시	09시 50분	현장출동자	장재춘
입회자	정문경비	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	맨홀 고무패킹 교체함.

끝.

주무관							장재춘				주무관					김용현					급수운영과장					04/04 우종근
협조자
시행			급수운영과-5245										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/	chun6568@seoul.go.kr													/	대시민공개