함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	중랑구청장(안전치수과)
(경유)
제목	상수도관 이설 협의 회신

1. 안전치수과-3507(2014.03.31)호와 관련입니다.

2. 위 호의 상수도관 이설요청 건은 첨부의 이설승인 조건을 부여하여 귀 청 부담으로 자체 이설하도록 협의하오니, 출동경비 등 원인자 부담금을 선납하고, 공사 착공 전에 설계도면을 검토 받으시고, 착공계를 제출한 후 우리 사업소와 긴밀한 협조하에 공사를 시행하여 주시기 바라며, 공사 후 준공계(준공도면, 준공사진, 시설자료 속성표 등)와 GIS 도면을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 면목1배수분구 하수관거 정비공사(4구역)

나. 공사위치 : 중랑구 중화동 154-4

다. 이설요청 상수도관 : D=100mm 1개소

첨부 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 원인자 부담고지서(별도송부) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	김기봉		주무관	代이용민		시설관리과장	전결 04/04 이시우
협조자
시행	시설관리과-7662	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	bong0701@seoul.go.kr	/	대시민공개