작 업 일 보(구로구 05. 23)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김정래	代이용호	05/23 김정수

2017년 05월23일 화요일 날씨 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	182
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 342-14 200X150 분기밸브 373-31 200X150 분기밸브 341-11 200X150 분기밸브 353-23 200X150 분기밸브 354 200X150 분기밸브 354-2 150X100 분기밸브 283-2 150X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 밸브고장:오류동 206-2 전정순 앵글밸브캡교체수리완료 소출수:구로동 745-7 황성호 1주택5가구 13mm관경협소 구경확대권유 소출수:개봉동 340-2 박유미 옥내배관노후관 배관교체권유 밸브고장:개봉동 350-15 이종갑 13mm앵글밸브 디스크교체 수리완료 수계전환 궁동 산11-11호 연세중앙교회 가압수에서 자연수전환
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소	1
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후	1
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	2
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	4 (182)	7 (28)