	송파소방서
수신	박형술 귀하
(경유)
제목	위험물 판매취급소 설치허가 알림(삼성상사)

1. 민원접수-2906(2017.5.23.)호“위험물취급소 설치허가신청서”와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 설치허가 신청건에 대하여 서류검토 및 현장확인 한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 위험물안전관리법 시행규칙「별표14」판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하여 설치허가를 통보하오니 제출된 도서의 내용과 같이 시공하신 후 시공후에는 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 상 호 명 : ****

나. 소 재 지 : 서울시 송파구 ********

다. 설 치 자 : *****

라. 설치내용

구분	위험물(품명)	허가량	용도	장소
*** *****(****	*** ******** *****	************ ************ *************	*************** ********* *****	**

바. 설치 허가번호 : 제**************호

사. 설치 허가일자 : ************  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	송파소방서장
담당자	이상민		위험물안전팀장	고기정		예방과장	박충건		소방서장	05/23 박근종
협조자
시행	예방과-12509	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	m5199648@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)