문서번호	시설과-1660
결재일자	2017.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최지효	송복식	진병규	05/23 이용태
협 조

보라매공원 내 신림경전철공사관련 현장발생사항 보고

2017. 5.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

보라매공원 내 신림경전철공사관련 현장발생사항 보고

보라매공원 내 신림경전철2공구 공사관련 현장발생사항을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		발 생 개 요

❍ 일    시 : ’17. 5. 23(화) 9:30경

❍ 위    치 : 차량기지 1단계 구간(논밭 사잇길)

❍ 내    용 : 차수그라우팅 설치를 위한 천공작업 중 파일이 고압선을 훼손하는 사고 발생

- 고압선 단선으로 인해 공원 동측 시설 단전 발생

(동문화장실, X게임장화장실, 매점, 반려견놀이터 등)

❍ 현장사진

파일 관통 부분	고압 단선 현황
동문화장실 비상경광등 점등	X게임장화장실 비상경광등 점등

Ⅱ		현장조치 및 향후계획

❍ 현장조치사항

- 매점 운영을 위해 발전기 연결

- 고압선 원상복구를 위한 절차 이행

□전기안전공사 입회 요청

□고압선 원상복구 자격보유 기술자 확보

□시험성적이 완료된 원상복구용 고압선 자재 수배

매점 발전기 연결	현장 안전조치

❍ 향후계획

- 정상적인 공원시설 운영을 위한 임시 복구(접지) ※금일 18~19시 내

- 전기안전공사 확인 후 시설 안전성 여부에 따라 접지선 유지 또는 고압선 교체 작업 실시.  끝.