	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(미아9-1구역 재개발사업) 소방용수시설 이설완료(1개소)에 따른 검수결과보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-3377(2017.5.22.)「미아9-1구역 주택재개발사업) 소방용수시설 이설완료(1개소)에 따른 검수지시알림

○ 미아9-1 재축16-212(2016.11.15.)호『미아9-1구역 주택재건축 현장 내 소화전 임시 폐전 요청

○ 미아9-1 재축17-057(2017.05.22.)호『미아9-1구역 주택재건축 현장 내 소화전 이설 완료 점검 요청』

2. 위와 관련, 강북구 미아9-1구역 주택재건축 정비사업 소방용수시설 이설(1개소)이 완료에 따른 검수 결과를 붙임고 같이 보고 합니다.

가. 소화전 및 비소함 이설현황

연번	관리번호	형 식	현)이설장소	비 고
1	3755	지하식	삼양로32나길 8	미아

나. 검수방법 : 펌프차탑승자(미아3팀 소방위 이휘창외2명)

붙임 :  소방용수시설 검수대상 및 검수결과(서식) 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	김재순		3팀장	이휘창		센터장	05/23 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-2416	(		)	접수		(		)
우	01177	도봉로 125길 미아119안전센터	/
전화	02 -983-9111	/전송	02-981-0119	/	26964@seoul.go.kr	/	대시민공개