문서번호	시설관리과-10547
결재일자	2017.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정재필	이문성	05/23 천성훈
협 조

2017년 상반기 하자검사 결과보고

2017. 05. 23.(화)

북부수도사업소

시설관리과

2017년 상반기 하자검사 결과보고

강북구 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시형령 제 70조』에 의거 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

검사내용

○ 검사대상 : 4.19 묘지삼거리 ~ 4.19 배수지간 세척갱생관 정비공사 외 22건

○ 검사기간 : 2017. 3. 29.(수) ~ 2017. 4. 18.(화)

○ 검사방법 : 지정된 시설물에 대하여 하자발생 여부 점검 실시

○ 검 사 자 : 시설6급 박미영 외 8명

하자검사 결과 및 향후계획

○ 검사결과

-『4.19 묘지삼거리 ~ 4.19 배수지간 세척갱생관 정비공사』외 22건에 대한 하자검사 실시결과 하자사항 발생 및 유지관리 이상없음.

○ 향후계획

- 2017년도 상반기에 하자담보책임기간이 만료되는『2013년 강북구관내 상수도시설물 및 소화전공사(장기계속)』외 2건에 대하여 만료일 14일전부터 만료일까지의 기간 중 별도 최종하자검사 실시예정.

붙 임 : 1. 2017년 상반기 하자검사 관리대장 1부.

2. 하자검사조서 1부.  끝.