문서번호	자원관리과-7145
결재일자	2017.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	장비관리팀장	자원관리과장
박지호	조철수	05/23 김의한
협 조
	담당자		정은택
	담당자		강선혁
	주무관		신인숙

전기설비 점검결과 보고 -월간점검(2017.05)-

서울종합방재센터

(자원관리과)

전기설비 월간점검 결과 보고

전기안전관리규정 및 전기안전관리 계획에 따라 전기 안전사고를 예방하고 안정적인 전기설비 운용을 위한 2017년 05월 전기설비 월간점검을 실시하고 결과를 보고 합니다.

1		관련근거

산업자원통상부 제2016-16호(2016.02.07.)『전기안전관리자 직무에 관한 고시』

자원관리과-17253호 (2016.12.29.)『서울종합방재센터 전기안전관리규정』

자원관리과-44호 (2017.01.02.)『서울종합방재센터 전기안전관리계획

자원관리과-6944(2017.05.17.)『전기설비 월간점검 계획(2017.05)

2		점검개요

일시 : 2017.05.18.(목) 09:00 ~ 18:00

점검대상 : 센터 수배전 설비 및 비상발전 설비

점검자 : ***(전기안전관리자) 외 2명

※ 점검 당일 비번 근무자 ******** 초과근무 실시

3		점검내용

전기설비 : 수전설비, 변압기, 저압설비, 차단기, 축전지 등 계측 및 기기의 발열 여부와 동작상태(육안점검 및 계측기 활용)

발전설비 : 비상발전기(600KW 1대, 42KW 1대) 시운전 및 각부 점검

4		점검결과

전기설비 및 발전설비 점검 결과 : 특이사항 없음

향후계획

- 체계적이고 지속적인 전기설비 유지 관리를 통해 안전사고 예방 및  최적 상태 유지에 만전을 기함

5		전기안전 교육

개요

- 일자 : 2017. 05.18(목)

- 장소 : 기전실

- 대상 : 전기직 근무자

방법

- 진행 : 전기안전관리자

- 당일 근무자 : 현장 실무교육

- 비번자 : 교육자료 공람 및 게시

내용

- 수배전설비에 대한 이론 및 전기안전사고 예방 교육

- 정전시 복구 및 조치요령

- 교육자료 : 전기안전 및 사고 방지대책(전기기술인 협회), 전기실 안전수칙

6		전기설비 보수작업

보수 대상 및 내용

- 독서실(컨테이너 건물) : 분전함 점검, 차단기(ELB) 교체

- 센터 내부 디자인 간판 : 배선 및 차단기(ELB) 설치

- 기타 배선 점검

붙임 :  1. 수배전반 월간점검 기록부 1부

2. 전기안전교육 1부

3. 전기설비 보수작업 1부. 끝.