	중부소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	뉴욕 맨하튼 폭발관련,가스시설물 일제점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-6144(2013.3.14.)호『뉴욕 맨하튼 주택 가스폭발 관련 긴급회의 개최』

○ 예방과-6298(2014.3.17.)호『뉴욕 맨하튼 폭발관련, 가스시설물 일제점검 요청』

2. 위호와 관련 을지로 관내 남산가스(LPG판매소) 점검 실시후 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : LPG판매시설 자율 점검표 1부. 끝

	을지로119안전센터장
담당자	백양춘		1팀장	김교식		센터장	04/04 장규현
협조자
시행	을지로119안전센터-1580	(		)	접수		(		)
우	100-889	서울 중구 신당1동 249~253 을지로119안전센터	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	대시민공개