	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 05월 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과보고

1. 관련문서

◯ 전산통신과-187(2017.01.10.)호 “2017년 소방통신장비 운용 계획 보고(안내)”

◯ 전산통신과-2307(2017.05.02.)호 “2017년 05월 무선·영상시스템 및 소방 관서 통신장비 점검일정 알림”

2. 위와 관련하여 우리서 2017년 05월중 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 무선장비 - 금월 해당사항 없음

나. 유선장비

점검일자	05.19	05.24	05.24	05.19	05.19	05.19	비 고
장 비 명	녹음장비	교환기	수보대	IP일제 비상방송	재해영상	Mimer 장비	녹음장비 2012.07.27 고장 불용예정
점검결과	양호 (대체장비)	양호	양호	양호	양호	양호

붙임 : 1.녹취장비,재해영상장비 점검부 1부.

2. 수보대, 교환기 점검부 1부,

3 IP방송장비,미머장비 점검부 1부.  끝.

담당자	이래희		지휘2팀장	이재춘		현장대응단장	05/24 김시옥
협조자
시행	현장대응단-3734	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동)	/
전화	02)817-0119	/전송	02)848-2111	/	25015@seoul.go.kr	/	대시민공개