문서번호	급수운영과-7821
결재일자	2014.4.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		04/07 조면행
협조
	주무관		김용호

시설물 점검결과 조치계획 보고

[ 2014-04 (노후밸브정비등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 4. 4

보고자 : 지방시설주사보  이 일 로

□ 시설물 정비개요

- 노후 밸브  ⇒ 밸브 교체

- 철개 노후  ⇒ 철개 교체 등

- 현장조사일 : 2014. 3. 15 ~ 3. 30

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	관경(mm)	점검내용	조치계획	비고(철개)
1	목2동 235-6	분기밸브	150	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
2	목2동 41-50	중간밸브	200	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
3	목2동 499-6	분기밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
4	목2동 502-16	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
5	목3동 324-150	중간밸브	200	노후밸브및철개	밸브및철개 교체	중형
6	목3동 603-21	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
7	목3동 619-1	분기밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
8	목4동 725-1	분기밸브	100	노후밸브및철개	밸브및철개 교체
9	목4동 725-11	분기밸브	80	노후밸브및철개	밸브및철개 교체	중형
10	목4동 781-37	분기밸브	150	노후밸브및철개	밸브및철개 교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 목동공동구내 노후된 상수도시설물 정비하고자 『2013년 양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(인웅공영  대표 정지만)로 하여금 노후밸브 및 철개등을 교체코자 감독수행 부서인 서울시시설관리공단에 작업지시하고자 합니다.

○ 공사개요 : 목2동 235-6외 9개소 밸브및철개 교체

○ 작업기간 : 2014. 4. 8 ~ 4. 30

○ 소요예산 : 20,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.