	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 미비사항 조치명령 통보대상 확인점검 계획보고[동*빌딩 등 7개소]

1. 관련근거

가. 예방과-7724(2017.5.2.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보*****)

****************예방과-7984(2017.5.8.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보*서울**초등학교)

****************예방과-8176(2017.5.11.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보******************)

****************예방과-7732(2017.5.2.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보*세*빌딩)

****************예방과-7983(2017.5.8.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보(덕*맨션)

바**예방과-8525(2017.5.17.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보(비*아파트103동)

사**예방과-8082(2017.5.10.)호 「소방시설 자체점검 미비사항 조치명령 통보*삼*빌딩)

2. 위와관련, 자체점검 결과 지적에 따른 소방시설등 미비사항 조치명령 통보 대상에 대하여 아래와 같이 확인점검을 실시하고자 합니다.

가. 확인점검 계획

대상	위치	대표자	전화번호	도래일	확인일	확인자	비고
****	천호대로85길 21	김조일	***********402)	’17.5.19.	’17.5.26.	위.김동진 교.조병선
********	고산자로 518	학교장	*********62)	’17.5.19.	’17.5.26.	위.김동진 교.조병선
******************	고산자로30길 29	심재영	*************	’17.5.19.	’17.5.26.	위.김동진 교.조병선
****	천호대로 433	이선희	**************	’17.5.22.	’17.5.29.	위.김동진 교.조병선
****	왕산로16나길 6	최명용	***************	’17.5.22.	’17.5.29.	위.김동진 교.조병선
**********	장한로8길 70	김상희	***************	’17.5.24.	’17.5.30.	위.김동진 교.조병선
****	왕산로9길 24	권은리	*************9)	’17.5.25.	’17.5.30.	위.김동진 교.조병선

나. 안전책임자 : 소방위 김동진

다. 확인일 및 확인자는 필요에 따라 변경될 수 있음(결과보고서로 갈음)

라. 확인결과 조치 : 불이행시 관계법령에 따라 처리.  끝.

업무일몰일 : 확인 점검 시 까지

담당자	김동진		검사지도팀장	정재환		예방과장	05/25 이연호
협조자	담당자	조병선
시행	예방과-9013	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(동대문소방서 검사지도팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	24007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)