상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	영등포소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2017 상반기 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 결과보고

1. 관련근거

가. 본부예방과-11179(2017.5.2.)호「2017 상반기 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 계획 알림」

나. 예방과-10468(2017.5.11.)호「2017 상반기 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 계획」

2. 위험물 운송·운반 중 위험물 유출로 인한 사고를 사전에 예방하기 위한 「이동탱크저장소 및 위험물운반차량 불시가두검사」를 실시하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2017. 5. 16.(화) / 5. 17.(수) / 5. 19.(금)

나. 검사장소: 주유취급소, 선유도역 노상, 영등포 고가도로 밑, 도로변

다. 검사인원: 위험물안전팀, 당산(펌프차량 및 탑승인원), 영등포경찰서

라. 검사사항

- 이동탱크 불법 구조변경 및 무허가 위험물 저장·취급

- 운송자격 취득여부 및 실무교육 이수여부 확인

- 이동탱크 상치장소 불시검사를 통해 공차 주차의무 확인 등

마. 결    과: 총3개 대상 검사 - 양호[붙임참조]

붙임 : 76. 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 결과보고서식 1부

업무일몰일 : 2017. 5. 26.(금)

	영등포소방서장
담당자	설우철		위험물안전팀장	代현동욱		예방과장	05/25 강경철
협조자
시행	예방과-11667	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	부분공개(6)