문서번호	운영총괄과-4102
결재일자	2017.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
김용광	나원호	전결 05/25 최규해
협 조	시설관리과장		한흥태
	녹지관리과장		문경재

잠원캠핑장 배수시설공사 결과보고

2017.  5.

한강사업본부

(운 영 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

잠원캠핑장 배수시설공사 결과보고

우기철 부분침수가 빈번한 잠원캠핑장 부지에 대해 배수로 정비 등 캠핑장 부지 배수시설 공사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 현황 및 현실태

○ 잠원캠핑장 현황

공원명	위 치	운영기간	녹지 면적	동 수	이용인원
잠원	한남대교 남단 하류 잔디밭	‘17.7.7~8.20 (45일간)	8,280㎡	텐트 100동	약 2,300명

○ 현실태

- 우천시 캠핑장 부지 1/2이 침수되어 캠핑장 운영에 막대한 지장 초래

- 캠핑장 부지 배수관 노후화로 흄관(우수관) 이음새가 벌어지고 내려앉아

배수가 원활하지 못하고 토사가 침투되어 관이 막힘

- 배수로 끝부분이 나무뿌리와 굳은 뻘로 막혀 배수가 이루어지지 않음

- 캠핑장 지면 구배(경사)가 변화되어 기존 집수정으로 우수가 흘러들어가지 못하고 지면위에 고임

□ 배수시설 공사시행

○ 공사기간 : ‘17.5.18(목)~5.24(수)

○ 공사업체 : ㈜유진산업(대표 장혜자) - 시설관리과 연간단가 계약업체

○ 준설작업

- 배수로 내 CCTV 촬영으로 배수관 막힌 곳 조사

- 흡입준설장비 사용하여 5개소 배수로 500M 준설조치 완료

▸ 캠핑장 내 배수로 4곳, 자전거도로상 배수로 1곳

- 나무뿌리와 뻘이 엉켜 굳어 준설 불가능한 2곳은 인력굴착으로 준설조치 완료

○ 보조 집수정 신규설치

- 보조 집수정을 2개소 설치하여 캠핑장 지면위에 고이는 우수를 집수하고,  기존 배수로에 흐르도록 연결 조치

○ 준설공사 현장사진

진공흡입 준설작업	배수로 준설작업

○ 공사시행 방식

- 운영총괄과 캠핑장 운영 예산으로 시설관리과 연간단가 계약업체 활용하여 배수시설 준설작업 시행

□ 소요예산

○ 금    액 : 금일천팔백삼십오만사천원(18,354,000원)

○ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리, 시설비(캠핑장 운영)

□ 향후계획

○ 녹지대, 배수관로 등 관리부서인 녹지관리과 및 시설관리과에 사후관리 요청

- 우기철 녹지대가 침수되지 않도록 노후 배수관 보수 및 준설공사 등 조치

- 배수관 노후화로 파손되고 흄관 이음새가 탈락된 부분은, 신규교체 또는

관 보호공 작업 등이 필요하여 예산이 수반되는 사항으로 장기적 관리대책 검토 등

붙임 : 잠원캠핑장 배수시설 평면도 1부.