비상구 관리실태 등 확인 조사서(해*골프)

조사일시 : 2017.5.24. 11:00～16:00

대상명	해피골프		****	**********************
대표자	***	****	********* ****		******	스크린골프장업
규 모	***************************중 지하1층 292.83㎡ 사용

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	-
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	-
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	-
특이사항	- 비젼방 휴대용비상조명등 미점등 - 비상구 앞 소화기 압력미달	*********
참 고	○ 관계인 ***에게 다음사항 교육 및 안내실시함. - 피난통로상 물건(상품) 적치 엄금 - 비상구 등 안전관리 안내문 배포	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤덕		정재환		05/25 이연호
협조	김윤정