	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정·보완 명령 현지 확인검사 결과보고(골든파크장 등 2개소)

1. 예방과-4648(2014.3.31.)호 『위험물저장소 시정보완명령 확인 계획(한일상가, 골든파크장)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 『위험물저장소 시정․보완 명령에 따른 현지확인 검사결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	구 분	대 상 명	주 소	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
1	지하탱크 저장소	한일상가	종로구 청계천로 231-9	경.우경식 장.박희정	2014. 3. 31.	2014. 4. 4.	완 비
2	지하탱크 저장소	골든파크장	종로구 종로44길 77	경.우경식 장.박희정	2014. 3. 31.	2014. 4. 4.	완 비

○ 시정·보완명령 확인결과

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.

★담당자	박희정		위험물안전팀장	우경식		예방과장	전결 04/07 박정수
협조자
시행	예방과-5097	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	737-5119	/전송	02-739-0119	/	parkhc0119@seoul.go.kr	/	대시민공개