문서번호	대림119안전센터-1993
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장			결재
박남규	손영기	04/07 정찬경
협 조

안전관리활동결과보고서(기타6352490)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 대림119안전센터

일시	2014.4.6.(10:04 ~ 10:20)
장소	영등포구 디지털로 53길 13(대림동 1035-4)1층 핸드폰매장
출동소방력	펌프(손영기,박남규,나수남,차준민)
상황	□화재 □구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■기타 활동 ( ) ※ 내용 ; 가스냄새 심함 안전조치 결과 ; 가게앞 LPG가스통에서 가스냄새가 나서 가스통밸브 차 단하고 신고자 설명후 귀소함.
미흡한점	- 특이사항 없음
개선할점	- 특이사항 없음