	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 상반기 상주감리대상 불시 현장 확인 결과보고

1. 예방과-6689(2017.4.14.)[2017년도 상반기 상주감리대상 불시 현장 확인 계획]

2. 위와 관련 상주감리대상에 대한 불시 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 스페이스21, 대농신안재건축, 전농11구역, 답십리 14·18구역

나. 기  간 : 2017.04.17. ~ 2017.05.25

다. 확인자 : 예방팀장 김남주, 소방위 이종길, 소방위 배종석

라. 확인결과

- 공사장 소방안전관리실태 점검한바 양호함

- 소방기술자 현장배치 확인함

- 소방공사 감리현장 감리원 배치함

- 감리원규정에 따른 감리여부 확인바 적정 관리됨

붙임  출장결과보고서 1부.  끝.

담당자	배종석		예방팀장	김남주		예방과장	05/25 이연호
협조자	담당자	이종길
시행	예방과-9023	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0075	/전송	02-2214-5119	/	fofempire@seoul.go.kr	/	대시민공개