119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
		서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공기조화기 실외기 고장 발생 보고

본 센터에 설치 운영중인 공기조화기 실외기 1,2호기 중 2호기의 서버 압축기의 고장으로 인한 냉방운전이 불가능하여 아래와 같이 고장 발생 내역을 보고 합니다.

가. 고장 발생 내역

품 명	실외기 에러 내용	고장발생일
공기조화기 실외기(2-1호기)	인버터 압축기 기동실패 오류(26번) 냉방기(LRP-N5208J)	2017.5.26

나  원인 및 상태 : 냉방기의 잦은 기동으로 인하여 고장발생

다. 의견 및 조치 : 종합상황실 및 구상센터 등 냉방공급에 만전을 기하고자 LG전자 A/S팀에 고장 수리 요청.

주무관							류준호			장비관리팀장					조철수					자원관리과장					05/26 김의한
협조자				담당자						정은택
시행			자원관리과-7318									(						)		접수											(						)
우																					/			http://119.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	대시민공개