“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 발부 대상 확인점검 결과보고(길현석건물)

1. 예방과-4548(2014.4.2)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ############

나. 위    치 : ##############################

다. 대 표 자 : ########

라. 명령번호 : 제2014-72호(2014.3.17)

구 분	확인점검 내용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
피난 설비	○ 지하1층 JM스킨인뷰 출입구 및 비상구 상단에 피난구유도등 미설치. ⇒ 설치완료	NFSC 303 제5조	2014.4.4 (2014.4.1)	완비	유득식 송찬호

끝.

담당자	송찬호		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 04/07 박태일
협조자
시행	예방과-4801	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		/전송	471-2175	/		/	부분공개(7)