투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 보일러(2호) 안전밸브 외 1건 긴급보수 승인

1. 중랑사업소 – 2017- 61502(2017.05.240)호 관련입니다.

2. 우리센터 슬러지 건조시설 보일러(2호) 안전밸브 외 1건 긴급보수 사업에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 보일러(2호) 안전밸브 외 1건 긴급수리

***********보일러(2호) 안전밸브 교체 — 11톤 * 1조

건조기(A.B.C호) 응축수 배관 스팀누기로 5개소 보수

***********************

나. 검토결과 : 건조시설 보일러(2호) 안전밸브 및 건조기 응축수 배출관에서 스팀이 누기되어 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	05/26 정종기
협조자
시행	운영과-4699	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)