상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	선캐리어티앤씨
(경유)
제목	상수도 수압관련 질의 회신******************

1. 선 17-0524(2017.05.24.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 질의하신 ***********************************의 상수도 수압관련 질의에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의 내용

○ *************************** 수도인입 압력

나. 회신 내용

○ 4.1kg/㎠.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	차승현		주무관	이승영		급수운영과장	05/26 박길영
협조자
시행	급수운영과-12269	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)