문서번호	급수운영과-9567
결재일자	2017.5.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		05/26 유용일
협조
	주무관		박홍

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
기존관 철거 및 폐쇄 보고서(**) (***********************)

2017. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

기존관 철거 및 폐쇄 보고서(**)

우리사업소가 시행중인 “***********************”를 시공 감독하고 신관부설, 기존관 철거 및 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

공 사 명 : *********************************

공사기간 : ***************************

신관부설 및 기존관 철거 및 폐쇄 현황(총괄)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	31	SSP	20	156	130	26
〃	20	23	〃	25	2	-	2
〃	25	42	〃	30	8	8	-
〃	30	67	〃	40	51	-	51
〃	40	31	〃	50	2	-	2
〃	50	63	DCIP	80	46	46
DCIP	80	74	〃	100	1	1
〃	100	67	〃	300	51	51
〃	300	79
계	15～200	477	계	20～80	317	236	81

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(신설)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	5	SSP	20	104	79	25
〃	20	22	〃	25	2	-	2
〃	25	32	〃	40	5	3	2
〃	30	31
〃	40	29
〃	50	30
계	15～50	149	계	20～40	111	82	29

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(개량)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	26	SSP	20	52	51	1
〃	20	1	〃	25	0	-	-
〃	25	10	〃	40	54	5	49
〃	30	36	〃	50	2	-	2
〃	40	2	COP	50	0	-	-
〃	50	33	DCIP	80	46	46
DCIP	80	74	〃	100	1	1
〃	100	67	〃	300	51	51
〃	300	79
계	15～300	328	계	20～300	206	154	52

끝.