<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수과-417

결재	★주무관	정수과장
	김대용	04/07 代정희중

계 약 건 명			취수장 염소 기화기 재검사
납 품 자			상 호			#######								성 명		#####
계 약 금 액			#########################
계약체결년월일			2014년 3월 27일
납 품 기 한			2014년 4월 11일
납 품 년 월 일			2014년 4월 4일
검사(수)년월일			2014년 4월 7일
검사(수) 장 소			구의아리수정수센터(취수장) 염소실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )														물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음																	물 품 출 납 원
2014년 4 월 7일
																	분임물품 출 납 원
	검수자	구의아리수정수센터						정수과	직급	지방공업주사		성명	윤현진		윤현진		정희중
	검수자	구의아리수정수센터						정수과	직급	지방공업주사보		성명	조평대		조평대

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	취수장 염소 기화기 재검사	1식		1	-	1	기화기 3대 및 부속 설비
		이	하	여	백

첨부 : 기화기 재검사 합격증 및 검사 관련 사진  1부  끝.