"소방차 길 터주기 - 생명사랑의 실천입니다"
	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 6월 중 비상소화장치함 점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 2017년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-6607호(2015.9.1.) 『비상소화장치 유지관리 철저 지시』

다. 재난관리과-949호(2017.2.1.) 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

라. 재난관리과-3885호(2017.4.26.) 『2017년도 비상소화장치 내 적재비품 소요량 파악 계획 알림』

마. 수서119안전센터-3272호(2017.5.26.) 『비상소화장치 고장 발생 알림』

2. 수서119안전센터에서 관리,운용 중인 비상소화장치 순찰 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기  간 : 2017. 6월 중(붙임참조)

※ 일정은 사정에 따라 변경 가능

나. 대  상 : 비소 61호 등 12개소[일체형10(호스릴2개포함), 분리형2]

다. 내  용

○ 점검(순찰)방법(월 3회 이상)

- 소방이륜차(펌프차) : 팀별 1회 이상(전체)

- 119안전센터장 : 월 1회 이상(선별)

○ 중점점검사항

- 비상소화장치함의 망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

- 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

- 소방호스 적재 상태 점검

붙임 : 비상소화장치 현황 및 점검 계획 1부.  끝.

서무담당	남기욱		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	05/29 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-3307	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개