투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	잠원여름캠핑장 배수시설공사 통보 및 사후관리 협조요청

1. 운영총괄과-4102(2017.5.25.)호와 관련입니다.

2. 우기철 부분침수(캠핑장 1/2)가 빈번한 잠원캠핑장 부지에 대하여, 배수로 정비 등 배수시설공사 결과 통보 및 동 녹지대에 대한 사후관리를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 잠원여름캠핑장 현황

공원명	위 치	운영기간	녹지면적	동 수	이용인원
잠원	한남대교 남단 하류 잔디밭	‘17.7.7~8.20 (45일간)	8,280㎡	텐트 100동	약 2,300명

나. 사후관리 요청사항

1) 우기철 캠핑장 녹지대가 침수되지 않도록 연차적 노후 배수관 보수 및 준설공사 등 조치 - 시설관리과

2) 녹지대 지면의 구배(경사)가 현상태로 유지되어 우수가 집수정으로 흘러갈 수 있도록 유지관리 - 녹지관리과

3) 캠핑장을 수시 순찰하여 배수로 맨홀 및 집수정으로 낙엽 등 오물이 들어가지 않도록 제거 조치 – 잠원안내센터

붙임 : 잠원캠핑장 배수시설공사 결과보고서 1부.  끝.

	운영부장
수신자	시설관리과장,녹지관리과장,잠원안내센터장
주무관	김용광		운영총괄과장	나원호		운영부장	05/29 최규해
협조자
시행	운영총괄과-4200	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02)3780-0812	/전송	02)3780-0803	/	dragonk12@seoul.go.kr	/	대시민공개