출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	임정환	이준호	05/29 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017년 05월 29일
보 고 자 : 임 정 환

보 고 내 용
일 시	20176. 05. 29
건 명	출장결과 보고서(임정환2017.05.29 09:10 ~ 17:00)
내용	□ 출장지 : 은평관내 □ 출장목적 : 관내 제수변조절 및 관로순찰 □ 출장결과 ○ 1800mm송수관로 - 백련배수지 1800mm점검 및 조절 - 불광천변 1800*900mm퇴수변 계 ○ 증산배수지 4지 항청소 ○ 갈현동 390-14호 - 700*150mm 바이패스 맹새들 접합복구 ○ 응암동 재개발지역 순찰 ※ 순찰구간 특이사항 없음