문서번호	도시철도설비부-6550
결재일자	2017.5.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
김경수		이명수	05/29 정찬웅
협 조

도시철도 건설 인터페이스 TF팀 회의결과 보고(5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  5.  26

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 건설 인터페이스 TF팀 회의결과 보고(5차)

도시철도 건설시 각 분야간 인터페이스 부조화 해소 및 설계누락 방지를 위한 TF팀(5차) 회의를 개최하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

❍ 일    시 : 2017.5.26.(금), 14:00~17:00

❍ 장    소 : 서울특별시 도시기반시설본부 10층 회의실

❍ 참 석 자 : T/F팀장 설비계획과장외14명(각분야 담당 및 감리원)

- 토목, 건축, 기계, 송변전/전차선, 정거장전기, 통신, 신호, 차량/검수

❍ 안    건

- 분야별 인터페이스 대상 검토 및 의견 수렴

- 분야별로 제출된 인터페이스 업무구분 조정 및 확정

□ 인터페이스 검토 및 확정 현황

구 분	계	토목	궤도	건축	기계	송변전/전차선	전기	통신	신호	검수/ 차량
대 상	499	30	9	49	81	54	69	23	89	95
확 정	497	30	9	49	81	53	69	23	88	95
검토중	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0

□ 주요 인터페이스 대상 검토

❍ 타 분야와 중복 불필요한 인터페이스 대상 삭제

-  토목분야 상수도설치공사, 공동구를 제외한 상수인입 및 옥외공급관로

- 건축분야 정거장 방재계획

- 기계분야 본선 환기실 송풍기1차측, 2차측(MCC에서 장비까지)전원공사

- 전기분야 설비사령실 시스템에 화재탐지설비 감시SYSTEM 구축

- 신호분야 광전송망 이용 및 광케이블 할애, 궤도절연 설치공사(절연체 이음매판)

❍ 인터페이스 대상 499건중 이견이 없는 497건 확정

❍ 대상중 검토중인 2건은 분야간 협의하여 확정키로 함

- 송변전/전차선 분야의 전식방지 도상철근 인출(송변전, 궤도)

- 신호분야의 VCC, VPM설치 (신호, 궤도)

□ 향후계획

❍ 2017. 05. 30 : 인터페이스 자료 분야별 통보

❍ 2017. 06.     : 인터페이스 업무구분 확정 방침 수립

붙임 : 참석자 현황 및 회의사진 각1부. 끝.