함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구 중계본동 110-14 해돋이빌라(김희선) 외 61개소
(경유)
제목	소형저수조(물탱크) 청소의무화 조례 개정에 따른 안내

1.깨끗한 수돗물 공급을 위해 적극적으로 협조해 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 소유 또는 관리하고 있는 소형물탱크는 서울특별시 수도조례(서울특별시조례 제5656호, 2014.1. 9.공포)가 개정됨에 따라 2014.7.1.일부터는 소형건물의 소형저수조(물탱크) 반기(매6개월마다) 1회이상 물탱크 청소의무화 됨에 따라 물탱크를 청소 한후 그 결과를 북부수도사업소 급수운영과(강북구 한천로 935(번2동377, ☎3146-3371)로 서면으로 제출하여야 합니다.

3.만일의 경우 소형저수조(물탱크) 청소(2014년 하반기) 실시하지 아니하거나.위생점검(매월1회이상)을 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 조례에 의거하여 급수를 정지하는 정수처분을 할 수 있습니다.

4.아울러 조치결과는 직접 제출하시거나 또는 상수도 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) 에 접속하시어  청소결과를 직접 입력하여 제출할 수 있으며 저수조청소 관련 서식도 다운받아 사용하실 수 있음을 알려드립니다.

구 분	관리기준 및 시기		제출기한
저수조 청소	· 매 6월개마다 1회이상		· 하반기 : 12월 15일까지
	적정시기	하반기 9월~ 10월(침전물 증가시기 후)
저수조 위생상태 점검	· 매월 1회 이상 - 저수조위생점검기준표에 의거 작성		· 2014년 12월 15일까지 (청소보고서 제출시 동봉)
청소위생점검 기록보관	· 저수조청소 및 위생점검의 기록은 2년간 보관

첨 부 : 1. 안내문 1부.

2. 청소업체 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강대유		주무관	정재풍		급수운영과장	04/07 김수영
협조자
시행	급수운영과-7428	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)