함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	해빙기 대비 시설물 안전점검(본부) 결과 지적사항 조치 요청

1. 감사과-2554호(2014. 3. 21)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시공(감리)중인 뚝도아리수정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사와 관련하여, 본부 감사과에서 2014. 3. 6 ~ 3. 7 까지 실시한 해빙기 대비 상수도시설물 안전점검 결과 지적사항에 대하여 따로붙임과 같이 알려드리오니 조속히 정비하여 주시고 조치 계획(결과)을 우리 센터로 2014. 4. 9(수)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 지적사항 : 총 8건

시설명	지적사항	조치요구	비고
2계열 공동구 (응집침전지)	2계열 공동구내 응집침전지 4-5지 신축이음부 콘크리트 파손 및 누수	보수요구	등 8건에 대한 조치계획

붙임 : 지적사항(1~8번, 9~11번은 제외) 각 1부. 끝

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	뚝도아리수정수센터 고도정수처리 및 시설현대화공사(삼성건설),뚝도아리수정수센터 고도정수처리 및 시설현대화공사(CM감리단)
주무관	김종수		주무관	이성환		정수시설과장	04/07 윤종민
협조자
시행	정수시설과-327	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5578	/전송	3146-5508	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	대시민공개