수질민원관련 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정도연	김진국	04/07 서경만

명에 의하여 수질민원 신청에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014.   04.   07

보고자  주무관  정 도 연

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질민원처리

□ 출 장 일 : 2014. 04. 07(월) 09:30~16:00

□ 출 장 자 : 주무관 변학준, 정도연

□ 출장내용 : 현장 수질검사 실시

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사 수량	검사실적			비고
				적합	부적합	잔류염소 부족
1	########## ##### ######	현장 수질검사	1	1	0	0	음용가능여부
2	########## ################ #####	현장 수질검사	1	1	0	0	수돗물 안심확인제 접수 민원(환경부)

□ 조사자 의견

- 현장 수질검사 결과 먹는물수질기준에 적합하며, 수질검사결과서 현장 배부 함.

- 연번(2) 미생물검사 등 5개 항목 추가검사 후 환경부 홈페이지에 수질검사 결과 입력 하고자 함

붙임 수질검사 내역서 1부.  끝.