문서번호	급수운영과-7488
결재일자	2014.4.7.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
윤근식	김태형	04/07 代김태형
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2014년 04월07일 (월요일)			주 무 관		공 무 직	공 무 직
탐지 구역		성동구, 동대문구관내			#####		####
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	월곡10	##########	계획	CON’C		다점형 로거설치함			기간제A
2	대현산59	#########	민원	ASP		누수 이상없음(수요가설명)
3	용마6	#######	민원	CON’C		옥내 누수(수요가설명)
4	면목58	####### (간선도로,누수취약지구)	공문	ASP		누수 이상없음(D=1650mm)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
설 치	아차산57	#################	16	탐 사 중
설 치	아차산50	###############	3	탐 사 중
설치및수거	월곡10	################	4	###############	공문 발송 (기간제A)