문서번호	시설과-795
결재일자	2017.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
최종성	장창원	03/13 진병규
협 조
	주무관		김정중

『길동생태공원 반딧불이증식장 증축공사』

자체 설계심사 결과보고

2017. 3.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『길동생태공원 반딧불이증식장 증축공사』

자체 설계심사 결과보고

「길동생태공원 반딧불이증식장 증축공사」관련 자체 설계심사를 실시하고 결과를 보고드림.

※ 검토근거 : 2017년 자체 설계심사 운영계획(시설과-304, ‘17. 1. 23)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 길동생태공원 반딧불이증식장 증축공사

○ 공 사 비 : 금103,432천원

○ 검토일시 : 2017. 3. 10(금) 16:00

○ 검 토 자 : 시설과 3명(시설6급 장창원, 공업7급 김정중, 임기8급 최종성)

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과

○ 공사비 조정

구분	당초	변경	증감	비고
계	103,432천원	102,743천원	감684천원
공사비	103,432천원	102,743천원	감684천원

○ 내 역 서

- 철골공사(일반구조용압연강판)

→수량상출서 와 내역서 물량 일치(0.24TON → 0.23TON)

- 견적 금액 재료비로 입력

→티크목 설치, 오수공사, 급수공사

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우         추가 반영하여 공사시행

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   시설 6급   성명  장창원 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   공업 7급   성명  김정중 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   임기 8급   성명  최종성 (인)

붙임 : 내역서(심사전, 심사후) 각1부. 끝.