		강동수도사업소
CU########7#######A05###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024131781	고객접수번호	1012014011026
수용가명	이#######	민원신청일	2014년 04월 07일
수용가주소	서울특별시 강동구 아리수로25나길#################################################
신청인	박##	신청인연락처	010##########
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	#########23
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	정##
처리일시	2014년 04월 07일	누수여부	Y
입회자	박##	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	옥내누수(별회전 불규칙 움직임) 탐지불가.

끝.

주무관							정지훈				현장민원과장					04/07 장성만
협조자
시행			현장민원과-1262										(						)		접수												(						)
우	134-030					서울 강동구 성내내51(성내동541-4)																/
전화		02-3146-5035							/전송			02-3146-5078					/														/	부분공개(6)