출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장			결재
김경호		강준성	05/31 박희철
협 조

	명에 의하여 시설관리과에서 유지관리하고 있는 가압장 및 배수지 기전설비 점검을 위해 현지로 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 05. 30
보 고 자 : 지방공업(기계)주사 김 경 호

보 고 내 용
일 시	2017.05.30.(10:00 ∼ 15:00)
건 명	출장 보고서(2017.05.30
내용	1. 출장목적 ○ 가압장 및 배수지 기전설비 점검 2. 점검대상 및 내용 ○ 점검대상: 논현1,2,3, 방죽,세곡,구룡,국민단지,쟁골,자곡,신자곡1증압장, 일원가압장,중앙제어실,삼성가압장·배수지, 봉은배수지 ○ 중점 점검내용 - 펌프 토출압, 소음·진동 과다여부 및 축 패킹부 누수,배수펌프 등 점검 - 모터 이상과열 및 베어링부 소음 과다발생 여부 - 유량계, 신자곡1증압장 1호 마그네틱 접속 케이블단자 등. 3. 점검결과 ○ 가압장 제어반, 모터펌프 양호 - 제어반 plc, 인버터 pid, 각종 계전기,배기휀 - 모터펌프,발열,진동,누수여부 등 가동상태 - 수배전반 전기설비 등 이상유무 점검 - 신자곡1증압장 1호 마그네틱 케이블단자 교체, 삼성2지 항 청소작업.
비 고

끝.