상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 상반기 이동탱크저장소 및 위험물운반차량 불시가두검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 예방과-4240(2017.2.17.)호「2017년 위험물안전관리 기본계획 알림」

나. 예방과-11179(2017.5.2.)호「2017년 상반기 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 계획 알림」

2. 위험물 운송·운반 중 위험물 유출로 인한 사고를 예방하기 위해 실시한 2017년 상반기 이동탱크저장소 및 위험물운반차량 불시가두검사 결과를 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기   간: 2017. 5. 8. ~ 5. 22. / 기간 중 3일

나. 장   소: 주유취급소, 도로변, 고가도로 밑 등

다. 방   법: 소방서, 경찰서 합동검사

라. 결   과: 총 87대 검사(양호 86대, 불량 1대)

마. 조치내역: 이첩 1건(위험물 운송자격 미 취득)

붙임  1. 2017년 상반기 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 결과(한글) 1부

2. 2017년 상반기 이동탱크 및 위험물운반차량 불시가두검사 결과(엑셀) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	05/31 이홍섭
협조자
시행	예방과-13309	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)