		강남수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(김*아 님)

아리수 수질검사 신청 민원이 접수되어 2017.05.31. 현장 방문하고 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 아래와 같이 처리하였음을 보고합니다.

성명	김영아
주소	서울특별시 서초구 신반포로 45 53동 301호 ( 반포동 주공아파트 ) ( 06502 서초구 반포동 766-0 주공아파트 53동 301호 )
민원내용	수질검사신청

검사자	직급 :		전기운영7	성명 :	정대진	채수일자		2017년 05월 31일
검사일자	2017년 05월 31일					처리일자		2017년 05월 31일
검사결과	구분	pH		잔류염소			탁도	NH3-N	철
	기준	5.8-8.5		4.0mg/L이하			0.5NTU이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2		0.10			0.25		0.10
	구분	구리		아연			망간	염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하		3mg/L이하			0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
* 수돗물이 음용수로 적합한지 여부	* 수질검사결과 먹는물 수질기준 이내로 적합 * 안심하고 음용토록 안내

끝.

주무관							정대진				수질팀장					代이승열					행정지원과장					05/31 김인웅
협조자
시행			행정지원과-12344										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4745							/전송			3146-4779					/														/	부분공개(6)