투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	전농센터 공기충전기 고장 수리완료 보고(알림)

1. 관련문서

가. 전농안전센터-7484(2017.5.30.)호『공기충전기 고장발생보고』

나. 소방행정과-7516(2017.5.31.)『공기충전기 고장에 따른 수리계획 보고(전농)』

2. 위와 관련, 전농센터에서 관리․운용중인 공기충전기가 아래와 같이 수리를 완료 하였기에 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수리일자: 2017. 5. 31.(수)

나. 대    상: 공기충전기(MSF-1600KFI)

다. 수리업체: (주)엠에스엘파이어**********************

*******************

라. 수리내역

-  2단 세퍼레이터(안전밸브) 수리

3. 행정사항

- 전농센터장은 공기충전기가 수리 완료함에 따라 공기호흡기 장비 등 관리 및 운용에 철저를 기하기 바랍니다.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	김승복		장비회계팀장	신동환		소방행정과장	전결 05/31 박수동
협조자
시행	소방행정과-7556	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2245-6119	/전송	02-2249-8529	/		/	대시민공개