출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	임정환	이준호	05/31 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017년 05월 31일
보 고 자 : 임 정 환

보 고 내 용
일 시	20176. 05. 31
건 명	출장결과 보고서(임정환2017.05.31 09:10 ~ 17:00)
내용	□ 출장지 : 은평관내 □ 출장목적 : 관내 제수변조절 및 관로순찰 □ 출장결과 ○ 불광천변 - 1800*900mm퇴수변 확인 ○ 응암5거리 1800*150mm 공기변 확인 ○ 증산배수지 3지 항청소 ○ 갈현동 298-4호 - 80mm KP접합복구 ○ 불광터널 배수지 순찰 ※ 순찰구간 특이사항 없음