상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	소음방지대책 보완제출에 따른 검토 회신(신반포13차)

1. 서초구 주거개선과-22482(2017.05.25.)호 관련입니다.

2. 신반포13차아파트 주택재건축정비사업조합에서 사업시행인가 신청에 따라 제출된 신반포 13차아파트 주택재건축정비사업 도로교통소음 예측 평가서(경부고속도로 소음영향 검토)에 대하여 다음과 같이 검토의견을 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

- 신반포 13아파트 주택재건축정비사업 대상지에 대한 경부고속도로의 소음영향 검토결과 「주택건설기준 등에 관한 규정」의 소음기준에 적정하지만

※ 5층 이하 최대 실외소음도(기준 65dB) : 47.5dB(102동 5층)

※ 6층 이상 최대 실내소음도(기준 45dB) : 34.9dB(102동 34층)

- 향후 경부고속도로 교통소음으로 인한 민원발생이 예상되므로 조합원 및 입주민 등 이해관계인이 교통소음 영향을 확인할 수 있도록 교통소음 관련 자료를 사업시행인가 고시 및 분양 공고에 게재 요망.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박용화		전용도로팀장	代도형태		도로시설과장	05/31 김길남
협조자
시행	도로시설과-6838	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개