	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	상습민원유발 소방용수시설 발생보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 대응총괄팀 용수담당에게 금일(2017.05.31.) ********로 부터 아래의 소방용수시설에 대한 전화민원 발생.

3. 전화민원 발생으로 인하여 현장을 확인한바 소화용수(208호)의 철개뚜껑과 틀이 노후되어 유격이 발생, 차량이 진행할 때마다 소음이 발생하는 상태로 ********가 미조치시 지속적으로 민원을 제기하겠다고 하니, 교체 및 정비하여 민원인의 불편사항을 해소하여 주시기 바랍니다.

용수구분	용수번호	담당자	위 치	민원 및 확인내용	비고
지하식	208호	안성호	광나루로11길 12-1 (성동구 송정동 66-44)	지하식 소화전의 철개뚜껑과 틀이 노후로 인하여 유격이 발생, 차량의 통행시 소음이 발생

.  끝.

	송정119안전센터장
담당자	안성호		담당자	代박춘필		센터장	05/31 이진학
협조자
시행	송정119안전센터-2579	(		)	접수		(		)
우	04802	서울특별시 성동구 광나루로 255 (송정동) 송정119안전센터	/
전화	02-467-0119	/전송	02-462-1119	/	hope1968@seoul.go.kr	/	부분공개(6)