문서번호	공원운영과-4722
결재일자	2014.4.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	공원운영과장
조영곤		백운도	04/07 이상용
협조

2014년 상반기 보라매공원 시설공사 하자조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2014년 상반기 보라매공원 시설공사 하자조사 결과보고

2014년 상반기까지 실시한 보라매공원 시설공사에 대한 정기 하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

조사개요

❍ 기    간 : 2014. 3. 24. ~ 3. 31.

❍ 조 사 자 : 시설팀장 백운도, 녹지8급 조영곤

❍ 조사대상 : 총 7건

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공업체	하자기간	비고
1	2012.보라매공원 시설물 보수정비공사	‘12.5.30 ~‘12.7.28	자연석쌓기 등 9종	######## #######	‘12.7.29~’14.7.27
2	보라매공원 북동산 절개지 옹벽설치공사	‘12.6.8 ~‘12.7.27	개비온옹벽 등 4종	######	‘12.7.28~’17.7.27
3	보라매공원 어린이 테마놀이터 재조성공사	‘12.10.11~’13.3.30	조합놀이대 등 11종	#########	‘13.3.31~’15.3.30
4	보라매공원 인조잔디 축구장 재조성공사	‘13.5.6 ~‘13.7.30	인조잔디 교체 등 4종	#######	‘13.7.31~’16.7.30
5	2013.보라매공원 시설물 보수정비공사	‘13.6.16 ~13.9.30	우수관로 교체 등 8종	#######	‘13.10.1~’15.9.30
6	보라매공원 대형수목 생육개선공사	‘13.10.4 ~‘13.10.30	유기질비료 투입 등 4종	########	‘13.10.31~’15.10.30
7	보라매공원 발자취를 더듬어보는 테마공원 조성공사	‘13.10.25~’13.12.27	충효탑 정비 등	#########	‘13.12.28~‘15.12.27

조사결과

연번	공사명	공사내용	하자내역	비고
1	2012.보라매공원 시설물 보수정비공사	자연석쌓기 등 9종	하자없음
2	보라매공원 북동산 절개지 옹벽설치공사	개비온옹벽 등 4종	하자없음
3	보라매공원 어린이 테마놀이터 재조성공사	조합놀이대 등 11종	하자없음
4	보라매공원 인조잔디 축구장 재조성공사	인조잔디 교체 등 4종	하자없음
5	2013.보라매공원 시설물 보수정비공사	우수관로 교체 등 8종	하자없음
6	보라매공원 대형수목 생육개선공사	유기질비료 투입 등 4종	하자없음
7	보라매공원 발자취를 더듬어보는 테마공원 조성공사	충효탑 정비 등	눈주목 100주

보고자 의견

❍ 하자발생내역에 대하여는 감독관의 지도하에 시공사로 하여금 하자이행토록 통보하고

❍ 하자 이행 후 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

향후계획

❍ 2014. 4.  8 : 하자이행 통보

❍ 2014. 4. 30 : 하자이행 완료.  끝.