투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	중랑캠핑숲 및 야외식물원 펌프 수리결과 통보

1. 한남자락 야외식물원 고장 펌프 수리 요청 (공원운영과-4633, 2014.3.10.) 및 중랑캠핑숲 수경시설 정비 협조요청 (공원운영과-4509, 2014.3.7.)호와 관련입니다.

2, 펌프수리 내역을 아래와 같이 통보하오니 공원운영에 참고하시기 바랍니다.

구분	한남자락 야외식물원 계류펌프 수리	중랑캠핑숲 수경시설 펌프 수리
수리업체	Eco공조시스템	㈜에이치오코리아
수리금액	￦1,911,800원	￦10,126,050원
수리완료일	2014. 3. 31	2014. 4. 2
수리내역	펌프10HP 1대 및 3HP 2대 권선 및 베어링 수리	라인펌프1.5KW 2대, 3.7KW 3대, 배수펌프 0.75KW 3대 수리

	시설과장
주무관	이경호		기전팀장	代이범석		시설과장	04/07 함석주
협조자
시행	시설과-2324	(		)	접수		(		)
우	100-250	중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	3783-5963	/전송	3783-5969	/		/	대시민공개