문서번호	현장민원과-11460
결재일자	2017.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		현장민원과장
양기천		06/01 김창년
협 조

구로동 극동아파트 옥내급수관 (노후공용배관) 컨설팅보고

2017. 05

강서수도사업소

현장민원과

구로동 314 극동아파트 노후공용급수관 교체 공사비지원 신청시 승인 가능 여부 상담 문의가 있어 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 일반 현황

○ 위    치 : 구로구 구로중앙로7길 28(구로동 314) 극동아파트

○ 건축준공 : 1984년    ○ 가 구 수 : 493가구    ○ 연면적 : 50,695,229㎡

□ 기존관 현장조사(공용배관)

주계량기실 현황	기계실 노후관(아연도 강관)
기계실 입상관 노후(아연도강관)	지하 횡주관 노후(아연도강관)
지하 횡주관 노후(아연도강관)	수도계량기 입입관(아연도강관)

□ 조치 의견

○ 위와 같이 극동아파트 공용급수관이 아연도강관으로 매우 노후되어 부식이 심하게 진행중이므로 노후급수관을 교체 및 갱생토록 아파트 관리소장에게 공사비 지원절차를 설명 및 안내하였으며, 공사비 지원 신청시 승인 가능함을 통보코자 합니다.  끝.