상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	(주)탄천환경 대표이사
(경유)
제목	2017년 시설비사업(시설분야) 집행잔액(예정액) 사용 승인요청 관련 검토결과 통보

1. 탄천2017-281호(2017.5.24.)와 관련입니다.

2. 시설비 사업(시설분야) 집행잔액 승인요청에 대하여 검토한 결과를 아래와 같이 통보하오니 예산집행을 철저히 해 주시기 바랍니다.

가. 승인 내역

(금액단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	승인요청액	승인액	승인사유
소화조 상부 보수공사	소화조 상부 6지 보수 A=3,960㎡	600	600	시설물 안전 및 내구성 증대
마루공원 농구장 바닥 보수공사	농구장 2면 보수 A=1,350㎡	200	200	주민 안전 및 민원 해소
순찰용 차량 구매	순찰 차량 1대	98	-	시설비 사용 부적절 (추후 재검토)

붙임 : 관련 방침서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/01 이철해
협조자
시행	물재생시설과-8044	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개