	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	87.관악 소방용수시설 고장 현황 알림

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 2014년 4월 현재 관악소방서 관내 소방용수시설 중 고장 시설 현황을 붙임과 같이 알리니 화재진압등 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 고장 소방용수시설 현황 -

합계	소화전						비고
	지상식			지하식
	계	가	부	계	가	부
62	21	7	14	41	32	9

붙임 : 고장소방용수시설 현황 1부.  끝.

	관악소방서장
수신자	동작소방서장(현장지휘대장),구로소방서장(재난관리과장),서초소방서장(재난관리과장)
담당자	심종보		대응총괄팀장	손옥경		재난관리과장	전결 04/07 강인구
협조자
시행	재난관리과-386	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개