	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수공사 완료 현장 검수 보고(현장대응단)

1. 재난관리과-4238(2017.5.31.)호 『소방용수시설 보수공사 완료 현장 확인 알림』와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 유지·관리중인 소방용수시설이 보수가 완료되어 다음과 같이 검수 결과를 보고합니다.

가. 대상 : 지상식 778호

나. 확인사항

○ 몸통 스핀들 고장 등 보수확인

.

붙임  결과보고(양식) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	박대원		현장대응단장	06/01 代강상욱
협조자	진압1대장	서익현
시행	현장대응단-4548	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/
전화		/전송		/		/	대시민공개